CITTÀ di MILAZZO 3° SETTORE “Polizia Locale, Patrimonio, S.I.I. e Protezione Civile”

P.I. Mario Stanghellini – 090.923-1338 -

Si riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 10:00 alle ore 13:00

e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00

Al Responsabile del Procedimento Giacoma Francesca Giorgianni

| Oggetto: | Richiesta autorizzazione per esecuzione di un taglio stradale per allaccio alle reti fognarie e idrica comunali di un immobile sito in via Elba, s.n.c.. Autorizzazione all'immissione nella pubblica fognatura n° 43/5° Settore del 26.01.2023. Ditta: Nardi Pamela Angela Risco |
| --- | --- |

Con riferimento all’istanza in oggetto si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di  un taglio stradale in attraversamento diagonale di circa ml 3,00x1,00= mq 3,00  per allaccio alle reti fognaria e idrica comunali, per come indicato nella planimetria allegata all’istanza a servizio di un fabbricato sito in via Elba, identificato catastalmente nel foglio 7 – part. 901, in ottemperanza al Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022):

alle seguenti condizioni:

- Che venga apposta l’apposita segnaletica durante il corso dei lavori;

- Che gli scavi  da eseguire siano proceduti dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l’esecuzione dello scavo;

- Che gli scavi, o parti di essi, siano ricolmati nella stessa giornata dell’apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;

- Che la tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm 80 dal piano stradale;

- Che durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;

- Che il riempimento degli scavi venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;

- Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento del materiale torrentizio;

- Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;

- Che sullo strato di Binder  venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse con lo scavo;

- Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;

- Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale interessata o  comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che ga-           rantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;

- L'occupazione permanente per  la tubazione della rete fognaria è di ml                  3,00x0,150= mq 0,44, per la rete idrica è di ml 2,00x0,032= mq  0,13.

Il deposito cauzionale che la ditta dovrà versare è di € 1.000,00.

Si prescrive altresì la   trasmissione della sottoelencata documentazione :

- lo stato di fatto immediatamente prima dell'inizio dei lavori;

- le fasi operative dei lavori in esecuzione con particolare riguardo ai mezzi d'opera presenti in cantiere;

- gli apprestamenti provvisionali relativi all'attuazione delle misure di sicurezza;

- l'evidenza della larghezza e profondità degli scavi eseguiti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;

- l'evidenza della profondità di posa degli impianti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;

- l'evidenza della larghezza e profondità della scarifica mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;

- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa i pozzetti;

- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa agli impianti longitudinali e/o trasversali alla sede stradale con particolare riguardo alla fase di riempimento e costipamento della sezione di scavo, posa del binder e sua costipazione e tappetino di usura;

- le fasi di posa degli eventuali armadi di prossimità.

Infine la ditta dopo l'ultimazione dei lavori dovrà produrre:

- attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi;

- attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti con indicazione del rispetto delle normative tecniche in materia applicabili;

- disegni "as-built" in formato .dwg degli impianti realizzati consistenti in una planimetria (georeferenziata secondo il sistema ETRS89/UTN zona 33N), sezioni degli impianti e dei pozzetti, particolari costruttivi.

Il rispetto del presente parere costituisce condizione necessaria per il successivo collaudo    e svincolo della polizza.

Milazzo lì, 17.05.2023

L’Istruttore Tecnico

P.I. Mario Stanghellini

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993)